银川外国语实验学校

励成楼六楼会堂灯光音响项目招标

招

标

文

件

招标人：银川外国语实验学校

地  址：银川市金凤区宝湖中路50号

电  话：0951-7862643

联系人：郭老师

编制日期：二零二四年六月五日

# 目  录

前 附 表	2

一、投标须知	3

二、开    标	6

三、评    标	7

四、评标办法	9

五、定标方式	10

六、签订合同	11

七、投标文件内容及附件	12

# 前 附 表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合内容 | 项目名称：银川外国语实验学校励成楼六楼会堂灯光音响项目招标 建设地点：银川外国语实验学校励成楼六楼会堂 招标方式：学校内部邀请招标 承包方式：包工包料（除甲供材料外） 质量标准：合格 工期要求： 2024年8月5日计划开工，2024年8月20日计划完工，施工工期为15天（日历天数） |
| 2 | 投标文件份数：一式5份，其中正本1份，副本4份 |  |
| 3 | 投标日期：近一周内电话通知 |  |
| 4 | 开标日期：近一周内电话通知 |  |
| 5 | 评标日期：近一周内电话通知 |  |
| 6 | 定标日期：近一周内电话通知 |  |
| 7 | 地点：银川外国语实验学校励志楼4楼403录播教室 |  |

注：时间如有变动，以银川外国语实验学校通知为准。

# 一、投标须知

- 工程说明

本次学校励成楼六楼会堂舞台灯光和音响系统改造项目，舞台灯光满足学生各类舞台表演需求，能够达到拍摄照片和录像时，人脸清晰；音响系统能够满足学生表演各类节目的需求，合唱，话剧等。

现有音响和功放，施工方测试后根据情况进行增加。

本次工程初步定为暑假开始施工，开学前一周必须完工。

本次工程项目预算为10万元，工程验收后一月内付9成项目款，1成项目作为售后押金，一年后付清。

（二）招标方式

学校进行内部邀请招标；

（三）资金来源

招标人的资金通过自筹获得。

（四）投标资格

1、经邀请的施工单位应向招标人提交营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件以及履行合同能力的有关证明文件原件及复印件。

2、经审查符合本工程要求并具备投标条件的施工单位，将作为合格的投标人，参加本工程投标。

3、同一家建设施工单位只能出具一张授权委托书。

（五）投标费用

投标人应自行承担编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（六）评标人及相关工作人员费用

评标人及相关工作人员的费用由中标公司承担。

- 技术参数说明

| 设备 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 面光灯 | - 调焦范围: 10-65° - 有效距离: ≥60米 - 控制通道: ≥3CH - 颜色色温:正白6000- 6500K - 暖白3000-3200K - 控制模式: DMX512/主从/声控 - 发光角度: 120° | 根据实际测算 |
| 纯白静音会议灯 | - 色 温：≥3200K/5600K - 显色指数：Ra值≥93 - 光源：高亮度LED灯珠 | 根据实际测算 |
| 顶光灯 | - 灯珠数量：≥18颗LED灯珠 - 控制信号：DMX 512，主从机，声控 自走 - 控制通道：≥8通道（数码显示） - 额定功率：≥180W - 效果：RGBW混色可达到16.7万种以上，DMX频闪和调光功能 | 根据实际测算 |
| 信号放大器 | - 供电：115V/230V - 频率：50HZ - 每一路都是独立的变压器供电和八个光学隔离信号放大器来扩大DMX - 输出.电压:AC110V ～240V - 1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出，输入/输出光电隔离。 - ≥8路光隔离信号分配输出 - 各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V - 数字信号指示灯 | 1台 |
| 灯光控制器 | - DMX512/1990标准，光电隔离信号输出； - 最大控制≥96台电脑灯或≥96路调光； - 带背光的LCD显示屏，中英文显示； - 关机数据保持； - U盘备份和升级，U盘读取：支持FAT32格式 - 专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用（选配）； - DMX512 通道数：≥1024； - 电脑灯的配接数量：≥96； - 电脑灯重新配接地址码：支持； - 灯具水平垂直交换：支持； - 灯具通道反相输出：支持； - 灯具通道滑步模式切换：支持； - 每台电脑灯最多可用控制通道：≥40主通道+≥40微调通道； - 灯库：支持珍珠R20灯库 - 可保存的场景数量：≥60； - 可同时运行的场景数量：≥10； - 多步场景的总步数：≥600； - 场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步； - 每个场景可存储图形数量：≥5； - 可同时运行图形数量：10； - 主控推杆：全局、重演、灯具； - 立即黑场：支持； | 1台 |
| 电源直通箱 | - 可直接接入舞台常规灯具12只。 - 12路单独控制。 - 过载与短路双重保护高分断空气开关。 - A.B.C三相工作指示灯。 | 1台 |
| 一拖二无线手持话筒 | - 有自动校正音色，自动开关机模式，自动红外线对频功能； - 有真分集式接收电路，保证有效距离内不断迅，消除死角；使用距离≥100米； - 采用高频声表面滤波器，滤除带外干扰信号； - 有语音压缩扩展电路，不会出现裂音； - 高保真音色,有干扰噪音静噪功能； - 工作频率： 600MHz~700MHz - 调制方式： 宽带FM - 信道数目：≥200 - 信道间隔：≥250kHz - 动态范围： 100dB - 音频频率响应：20Hz～20kHz (±3dB) - 综合信噪比：≥105dB | 3套 |
| 一拖四无线会议话筒 | - 有效拾音距离可达40cm以上 - 有防气爆音、防风防护罩 - 有真分集式接收电路，保证有效距离内不断迅，消除死角； - 多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号; - 有音频压缩扩展技术，大大减少噪音; - 有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫; - 有多重噪音监测电路，能够抗扰; - 使用范围≥80米；可任意选配手咪、头戴、领夹 - 工作频率：610-670MHz - 调制方式：宽带FM - 信道数目：≥50 - 信道间隔：300kHz | 1套 |

# 二、开    标

（一）开  标

1、招标人应按规定的时间和地点举行开标会议，投标人法定代表人或委托代理人（须随带授权委托书及身份证）、项目经理、交易员必须随带本企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理资质证书及《安全生产考核合格证书》、交易员证等证件（均为原件）参加开标会议，否则视为自动弃权。

2、投标人的法定代表人（或委托代理人）或项目经理或交易员未准时参加开标会议的视为自动弃权。

（二）投标文件的有效性

开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

1、未盖投标人公章，或未盖法定代表人（或委托代理人）印鉴，或须经法定代表人（或委托代理人）签字而未签字的；

2、内容不全，或字迹模糊辨认不清的；

# 三、评    标

（一）评标组织

集团公司领导、学校领导等组成评标小组共5人。

（二）评标原则

1、竞争选优；

2、公正、公平、科学合理；

3、质量好，信誉高，价格合理，工期按时，施工方案先进可行；

4、反不正当竞争。

（三）评标内容的保密（即评价纪律）

1、开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料，都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

2、投标人在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同决定的过程中，对招标人施加影响的任何企图和行为，都可以导致其被取消投标资格并退出投标。

3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（四）投标文件的初步评审

1、评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

2、如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

（五） 投标文件的评审、比较和否决

1、评标小组将按照招标文件的规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。

2、在评审过程中，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

3、评标小组依据招标文件的规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并排列出有效标的次序。

# 四、评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，为公开、公平、公正、择优确定中标人，特制定本办法。

（一）看报价

（二）企业资质

（三）企业信誉

（四）技术保障措施

（五）在投标截止日期前推一年内有发生重大质量、安全事故的项目经理，或在投标截止日期前推三年内有招投标市场不良行为记录或被纪检、检察机关立案查处的项目经理，不得担任本工程项目经理（具体以相关行政主管部门的处罚文件、招投标监管机构、纪检、检察机关立案查处记录为准）。如经查实，则取消该投标人中标资格。

# 五、定标方式

定标方式：总得分最高者为预中标人。

（一）评标小组按各投标人总得分高低推荐前二名为中标候选人，以最高得分者为预中标人。当最高得分出现并列时，则当场抽签确定预中标人。

（二）招标人自确定中标人后通知所有投标人到招标单位指定地址进行宣布中标单位。

（三）第一名放弃中标或被取消中标资格的，由第二名为预中标人进行公示。

（四）中标单位报价预算有误，以后发包人不作增减处理。

（五）若在公示中招标人证实中标人有下列行为之一，仍作废标，另行考虑其他中标人。

1、弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标的；

2、于投标有效期终止之前撤回投标文件的；

3、因中标人过错而未能按照规定与招标人签订施工合同的；

4、因中标人过错而未能按照规定向招标人提交履约保证金的；

5、在法律、法规规定的其它损害招标人利益和社会公共利益的情形的。

# 六、签订合同

中标人自收到《中标通知书》之日起在一周内和招标方根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，依据招标文件、中标人的投标文件签订施工合同。

# 七、投标文件内容及附件

本工程投标文件包括：

1、封面

2、项目实施方案

3、授权委托书（附件一）

4、总报价书（附表一）

5、项目经理简历表（附表二）

6、主要施工管理人员表（附表三）

7、近五年企业所得社会信誉及管理水平（附表四）

8、五年内承担的主要工程及其质量情况（附表五）

施工投标文件

（封面）

招标人：

工程名称：

投标人：                                    （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：          年      月        日

附件一：

授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加

（招标人）                                           工程的投标活动。代理人在投标文件签字、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：         　　 性别：              年龄：

身份证号码：

单 位：         　　　  部门：              职务：

投标人：               　　     　　　　 （盖章）

法定代表人：          　　　　　   （签字或盖章）

授权委托日期：     年    月   日

附表一：

工程总报价书

| 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标工期 |  | 天（日历天数） |
| 质量标准 |  |  |
| 报价下浮率 |  | 大写:百分之 . 小写: ％ |
| 工程总报价 | 大写： 小写： |  |
| 投标人： （盖章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期: 年 月 日 |  |  |

注:报价下浮率保留到小数点后两位。

附表二：

工程项目经理简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 学 历 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目经理 工作年限 |  |  |  |
| 已完成在建工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开竣工日期 |  | 工程质量 |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

附表三：

工程主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 1、项目主管 2、 3、 4、 |  |  |  |  |
| 二、现场 1、项目经理 2、项目副经理 3、技术管理 4、质量管理 5、安全管理 6、材料管理 7、 8、 9、 10、 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

附表四：

公司

近五年企业所得社会信誉及管理水平

| 近五年企业所得社会信誉 |  |
| --- | --- |
| 管 理 水 平 |  |

附表五：

公司

五年内承担的主要工程及其质量情况、现在承担的主要工程任务

| 五年内承担的主要工程及其质量情况 |  |
| --- | --- |
| 现在承担的主要工程任务 |  |